## Sheet1
附件一.台南縣永康垃圾資源回收廠PLC/DCS/PC軟體清單一覽表
| PANEL TAG NO及地點 | 中文名稱 | 施工廠商 | 廠牌 | 數量 | 系統程式 | 檔案目錄 | 備註
1 | 中控室 | DCS資料庫 | 巨路 | deltav | 1 | 正版系統 | 一式
2 | 中控室 | DCS控制系統 | 巨路/中油 | deltav | 1 | 資料庫 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\DCS
3 | 分析房及中控室 | CEMS | 西克 | PC軟體 | 1 |  | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\CEMS | 已更新
4 | 空氣測站及中控室 | 廠周界及氣象系統 | 皇成 | PC軟體 | 1 | WIN-XP | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\空氣測站 | 停用
5 | 中控室 | 煙囪連線程式 | 西克 | PC軟體 | 1 | WIN-XP | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\煙囪連線系統 | 已更新
6 | 0202-GS-1-71 | 一號爐床控制系統 | 慧能 | GE | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\油壓系統_GE_PLC\9.12 PLC PROGRAM LISTING\71
7 | 0202-GS-2-71 | 二號爐床控制系統 | 慧能 | GE | 1 | 參考
8 | 0202-GS-1-72 | 一號垃圾進料系統 | 慧能 | GE | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\油壓系統_GE_PLC\9.12 PLC PROGRAM LISTING\72
9 | 0202-GS-2-72 | 二號垃圾進料系統 | 慧能 | GE | 1 | 參考
10 | 0202-GS-1-73 | 一號爐灰出灰系統（螺桿式） | 慧能 | GE | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\油壓系統_GE_PLC\9.12 PLC PROGRAM LISTING\73
11 | 0202-GS-2-73 | 二號爐灰出灰系統（螺桿式） | 慧能 | GE | 1 | 參考
12 | 0202-GS-1-74 | 一號DAMPER&BRIDGE BREAKER | 慧能 | GE | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\油壓系統_GE_PLC\9.12 PLC PROGRAM LISTING\74
13 | 0202-GS-2-74 | 二號DAMPER&BRIDGE BREAKER | 慧能 | GE | 1 | 參考
14 | 1303-GS-1-01-A | 廢液燃燒系統 | 慧能 | AB | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\油壓系統_GE_PLC\9.12 PLC PROGRAM LISTING\72
15 | 1303-GS-1-01-B | 廢液燃燒系統 | 慧能 | AB | 1 | 參考
16 | 1303-GS-2-01-A | 廢液燃燒系統 | 慧能 | AB | 1 | 參考
17 | 1303-GS-2-01-B | 廢液燃燒系統 | 慧能 | AB | 1 | 參考
18 | 1103-GS-1-01 | 一號爐輔助燃燒器控制系統 | 慧能 | AB | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\輔助燃燒系統
19 | 1103-GS-2-01 | 二號爐輔助燃燒器控制系統 | 慧能 | AB | 1 | 參考
20 | 0501-GS-0-80 | SNCR | 慧能 | AB | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\DE_NOX_SNCR | 已更新
21 | 0400-GS-1-71 | 吹灰系統 | 慧能 | AB | 2 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\吹灰系統
22 | 0602-GS-0-00 | 發電機AVR | 中油/密爾門 | Basler | 1 | PC軟體 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\DECS200_AVR
23 | 0601-GS-0-01 | 汽機系統 | 中油/密爾門 | WOODWARD | 1 | 無 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\MICRONET-TG
24 | 1002-GS-0-01 | 灰燼系統（底灰） | 昕澤 | MODICON | 2 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\昕澤飛灰及固化
25 | 1003-GS-0-01 | 飛灰固化 | 昕澤 | MODICON | 2 | 參考
26 | 1300-GS-0-01 | 廢水處理系統 | 開立 | AB | 1 | 無 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\廢水系統
27 | 1711-GS-0-003A | 通風空調系統 | 開立 | 研華 | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\空調系統
28 | 0801-GS-0-13 | 鍋爐飼水系統 | 開立 | AB | 1 | 無 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\純水系統
29 | 1600-GS-0-01 | 空壓機系統 | 開立 | 三菱 | 1 | 無 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\空壓機系統
30 | 1701-GS-0-01A/B | 洗車系統 | 開立 | 士林 | 1 | 無 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\洗車系統
31 | 1102-GS-0-04 | 燃油系統 | 開立 | 士林 | 1 | 無 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\柴油燃油系統
32 | 吊車MCC | 垃圾吊車系統 | 瑞業 | 西門子 | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\垃圾吊車系統
33 | 灰渣控制室 | 灰渣吊車系統 | 錦芳 | PC軟體 | 1 | WIN-XP | F:\永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\灰渣吊車系統
34 | 地磅室 | 地磅系統 | 開立 | PC軟體 | 1 | WIN-XP | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\地磅系統
35 | 0105-GS-0-01 | 洗窗機系統 | 瑞業 | 士林 | 1 | 無 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\洗窗機系統 | 停用
36 | 1705-GS-0-01 | 除臭系統 | 志品 | AB | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\除臭系統
37 | 1400-GF-0-01 | 電氣馬賽克指示盤 | 巨路 | AB | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\控制室MIMIC
38 | 1501-GB-1-01 | 一號爐馬賽克指示盤 | 巨路 | AB | 1 | 參考
39 | 1501-GB-2-01 | 二號爐馬賽克指示盤 | 巨路 | AB | 1 | 參考
40 | 1501-GB-0-02 | 一般及公用系統馬賽克指示盤 | 巨路 | AB | 2 | 參考
41 | 中控室 | SOE系統 | 巨路 | AB | 2 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\控制室SOE
42 | 0120-GS-0-01 | 垃圾傾卸門系統 | 世陽 | 三菱 | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\傾卸門系統
43 | 0103-GS-0-01 | 巨大破碎機系統 | 世陽 | 西門子 | 1 | 參考 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\巨大破碎
44 | 0504-GS-1/2-71 | 袋式集塵器 | 遠東 | AB | 2 | 無 | \永康焚化爐PLC_DCS_PC軟體\袋濾AIR PULSE系統